Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

Приложение

Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р)

+-----------------------------------------------------------------------N

|   Подтверждаемые требования    |      Обозначение и наименование      |

|    технического регламента     |       национального стандарта        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|     Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за      |

|     исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов     |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 1. |Горючесть веществ и        |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |материалов                 |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |                           |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |                           |методы их определения"                |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 2. |Методы испытаний на        |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |горючесть веществ и        |"Система стандартов безопасности      |

|    |материалов                 |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |                           |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |                           |методы их определения"                |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 21793-76 (ИСО 4589-84)           |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Пластмассы. Метод определения  |

|    |                           |кислородного индекса"                 |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28157-89                         |

|    |                           |"Пластмассы. Методы определения       |

|    |                           |стойкости к горению"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 25779-80                         |

|    |                           |"Игрушки. Общие требования к          |

|    |                           |безопасности и методы контроля"       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 25076-81                         |

|    |                           |"Материалы неметаллические для отделки|

|    |                           |интерьера автотранспортных средств.   |

|    |                           |Метод определения огнеопасности"      |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 3. |Температура воспламенения  |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |паров легковоспламеняющихся|"Система стандартов безопасности      |

|    |и особо опасных            |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |легковоспламеняющихся      |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |жидкостей                  |методы их определения"                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|         Классификация строительных, текстильных и кожевенных          |

|                   материалов по пожарной опасности                    |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 4. |Горючесть строительных     |ГОСТ 30244-94                         |

|    |материалов                 |"Материалы строительные. Методы       |

|    |                           |испытаний на горючесть"               |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 5. |Воспламеняемость горючих   |ГОСТ 30402-96                         |

|    |строительных материалов    |"Материалы строительные. Метод        |

|    |                           |испытания на воспламеняемость"        |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 6. |Скорость распространения   |ГОСТ Р 51032-97                       |

|    |пламени по поверхности     |"Материалы строительные. Метод        |

|    |горючих строительных       |испытания на распространение пламени" |

|    |материалов                 |                                      |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 7. |Дымообразующая способность |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |и токсичность продуктов    |"Система стандартов безопасности      |

|    |горения горючих            |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |строительных материалов    |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |                           |методы их определения"                |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 8. |Воспламеняемость           |ГОСТ Р 50810-95                       |

|    |текстильных и кожевенных   |"Пожарная безопасность текстильных    |

|    |материалов                 |материалов. Ткани декоративные. Метод |

|    |                           |испытания на воспламеняемость и       |

|    |                           |классификация"                        |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

| 9. |Классификация строительных,|ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |текстильных                |"Система стандартов безопасности      |

|    |и кожевенных материалов    |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |по распространению пламени |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |(с использованием значения |методы их определения"                |

|    |индекса распространения    |                                      |

|    |пламени (I))               |                                      |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|10. |Методы испытаний по        |ГОСТ 30244-94                         |

|    |определению                |"Материалы строительные. Метод        |

|    |классификационных          |испытания на горючесть"               |

|    |показателей пожарной       |--------------------------------------|

|    |опасности строительных,    |ГОСТ 30402-96                         |

|    |текстильных и кожевенных   |"Материалы строительные. Метод        |

|    |материалов                 |испытания на воспламеняемость"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51032 - 97                     |

|    |                           |"Материалы строительные. Методы       |

|    |                           |испытаний на распространение пламени" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 50810-95                       |

|    |                           |"Пожарная безопасность текстильных    |

|    |                           |материалов. Ткани декоративные. Метод |

|    |                           |испытания на воспламеняемость и       |

|    |                           |классификация"                        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 52272-2004 "Материалы          |

|    |                           |текстильные. Покрытия и изделия       |

|    |                           |ковровые напольные. Воспламеняемость. |

|    |                           |Метод определения и классификация"    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 6942-2007                  |

|    |                           |"ССБТ. Одежда для защиты от тепла и   |

|    |                           |огня. Методы оценки материалов и      |

|    |                           |пакетов материалов, подвергаемых      |

|    |                           |воздействию источника теплового       |

|    |                           |излучения"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 9151-2007                  |

|    |                           |"ССБТ. Одежда специальная для защиты  |

|    |                           |от тепла и пламени. Метод определения |

|    |                           |теплопередачи при воздействии пламени"|

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 15025 -2007                |

|    |                           |"ССБТ. Одежда специальная для защиты  |

|    |                           |от тепла и пламени. Метод испытаний на|

|    |                           |ограниченное распространение пламени" |

|-----------------------------------------------------------------------|

|         Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности         |

|                         технологических сред                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|11. |Показатели для оценки      |ГОСТ Р 51330.2-99                     |

|    |пожаровзрывоопасности и    |(МЭК 60079-1А-75) "Электрооборудование|

|    |пожарной опасности веществ |взрывозащищенное. Часть 1.            |

|    |и методы их определения    |Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая|

|    |                           |оболочка". Дополнение 1. Приложение D.|

|    |                           |Метод определения безопасного         |

|    |                           |экспериментального максимального      |

|    |                           |зазора"                               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75)    |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 4. Метод определения температуры|

|    |                           |самовоспламенения"                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78)  |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 12. Классификация смесей газов и|

|    |                           |паров с воздухом по безопасным        |

|    |                           |экспериментальным максимальным зазорам|

|    |                           |и минимальным воспламеняющим токам"   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96)  |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 20. Данные по горючим газам и   |

|    |                           |парам, относящиеся к эксплуатации     |

|    |                           |электрооборудования"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-видео- и |

|    |                           |аналогичная электронная аппаратура.   |

|    |                           |Требования безопасности"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30402-96                         |

|    |                           |"Материалы строительные. Метод        |

|    |                           |испытания на воспламеняемость"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51032 - 97                     |

|    |                           |"Материалы строительные. Методы       |

|    |                           |испытаний на распространение пламени" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 12.1.041-83                      |

|    |                           |"Пожаровзрывобезопасность горючих     |

|    |                           |пылей"                                |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |                           |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |                           |методы их определения"                |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 12.3.047-98                      |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Пожарная безопасность          |

|    |                           |технологических процессов. Общие      |

|    |                           |требования. Методы контроля"          |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 511-81*                          |

|    |                           |"Топливо для двигателей. Моторный     |

|    |                           |метод определения октанового числа"   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|            Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|12. |Методы определения         |ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)        |

|    |классификационных          |"Система стандартов безопасности      |

|    |показателей пожароопасной  |труда. Пожаровзрывоопасность веществ и|

|    |зоны                       |материалов. Номенклатура показателей и|

|    |                           |методы их определения"                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|          Классификация пожарозащищенного электрооборудования          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|13. |Методы определения степени |ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)            |

|    |защиты оболочки            |"Степени защиты, обеспечиваемые       |

|    |пожарозащищенного          |оболочками (Код IP)"                  |

|    |электрооборудования        |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|          Классификация взрывозащищенного электрооборудования          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|14. |Методы испытания           |ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)    |

|    |взрывозащищенного          |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |электрооборудования на     |Часть 1. Взрывозащита вида            |

|    |принадлежность к           |"взрывонепроницаемая оболочка"        |

|    |соответствующему уровню,   |--------------------------------------|

|    |виду, группе (подгруппе),  |ГОСТ Р 51330.3-99                     |

|    |температурному классу      |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 2. Заполнение или продувка      |

|    |                           |оболочки под избыточным давлением "р" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75)    |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 4. Метод определения температуры|

|    |                           |самовоспламенения"                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97)    |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки|

|    |                           |"q"                                   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95)    |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 6. Масляное заполнение оболочки |

|    |                           |"о"                                   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78)  |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 12. Классификация смесей газов и|

|    |                           |паров с воздухом по безопасным        |

|    |                           |экспериментальным максимальным зазорам|

|    |                           |и минимальным воспламеняющим токам"   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90)  |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 16. Принудительная вентиляция   |

|    |                           |для защиты помещений, в которых       |

|    |                           |устанавливают анализаторы"            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93)  |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 19.                             |

|    |                           |Ремонт и проверка электрооборудования,|

|    |                           |используемого во взрывоопасных газовых|

|    |                           |средах (кроме подземных выработок или |

|    |                           |применений, связанных с переработкой и|

|    |                           |производством взрывчатых веществ)"    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|      Пожарно-техническая классификация строительных конструкций       |

|                       и противопожарных преград                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|15. |Стандартные испытания по   |ГОСТ 30247.0-94                       |

|    |определению пределов       |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |огнестойкости строительных |испытаний на огнестойкость. Общие     |

|    |конструкций                |требования"                           |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30247.1-94                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Несущие и |

|    |                           |ограждающие конструкции"              |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|16. |Методы определения пределов|ГОСТ 30247.0-94                       |

|    |огнестойкости строительных |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |конструкций и признаков    |испытаний на огнестойкость. Общие     |

|    |предельных состояний       |требования                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30247.1-94                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Несущие и |

|    |                           |ограждающие конструкции"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30247.2-97                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Двери и   |

|    |                           |ворота"                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|               Пожарные сигнализация, связь и оповещение               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|17. |Пожарные сигнализация,     |ГОСТ Р 12.4.026-2001                  |

|    |связь и оповещение         |"ССБТ. Цвета сигнальные, знаки        |

|    |                           |безопасности и разметка сигнальная.   |

|    |                           |Назначение и правила применения. Общие|

|    |                           |технические требования и              |

|    |                           |характеристики. Методы испытаний"     |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 50898-96                       |

|    |                           |"Извещатели пожарные. Огневые         |

|    |                           |испытания"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 22522-91                         |

|    |                           |"Извещатели радиоизотопные пожарные.  |

|    |                           |Общие технические условия"            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51089-97                       |

|    |                           |"Приборы приемно-контрольные и        |

|    |                           |управления пожарные. Общие технические|

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27990-88                         |

|    |                           |"Средства охранной, пожарной и        |

|    |                           |охранно-пожарной сигнализации. Общие  |

|    |                           |технические требования"               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 26342-84                         |

|    |                           |"Средства охранной, пожарной и        |

|    |                           |охранно-пожарной сигнализации. Типы,  |

|    |                           |основные параметры и размеры"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени   |

|    |                           |защиты, обеспечиваемые оболочками (Код|

|    |                           |IP)"                                  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|        Способы исключения условий образования в горючей среде         |

|               (или внесение в нее) источников зажигания               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|18. |Быстродействующие средства |ГОСТ Р 50807-95                       |

|    |защитного отключения       |"Устройства защитные, управляемые     |

|    |электроустановок           |дифференциальным (остаточным) током.  |

|    |                           |Общие требования и методы испытаний"  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51326.1-99                     |

|    |                           |"Выключатели автоматические,          |

|    |                           |управляемые дифференциальным током,   |

|    |                           |бытового и аналогичного назначения без|

|    |                           |встроенной защиты от сверхтоков. Часть|

|    |                           |1. Общие требования и методы          |

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51327.1-99                     |

|    |                           |"Выключатели автоматические,          |

|    |                           |управляемые дифференциальным током,   |

|    |                           |бытового и аналогичного назначения со |

|    |                           |встроенной защитой от сверхтоков.     |

|    |                           |Часть 1. Общие требования и методы    |

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 9098-78                          |

|    |                           |"Выключатели автоматические           |

|    |                           |низковольтные. Общие технические      |

|    |                           |условия"                              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 17242-86                         |

|    |                           |"Предохранители плавкие силовые       |

|    |                           |низковольтные. Общие технические      |

|    |                           |условия"                              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 50339.3-92                     |

|    |                           |"Низковольтные плавкие предохранители.|

|    |                           |Часть 3. Дополнительные требования к  |

|    |                           |плавким предохранителям бытового и    |

|    |                           |аналогичного назначения"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 50345-99                       |

|    |                           |"Аппаратура малогабаритная            |

|    |                           |электрическая. Автоматические         |

|    |                           |выключатели для защиты от сверхтоков  |

|    |                           |бытового и аналогичного назначения"   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51628-2000                     |

|    |                           |"Щитки распределительные для жилых    |

|    |                           |зданий. Общие технические условия"    |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|19. |Безопасная температура     |ГОСТ 12.2.006-87                      |

|    |нагрева веществ, материалов|"Безопасность аппаратуры электронной  |

|    |и поверхностей,            |сетевой и сходных с ней устройств,    |

|    |контактирующих с горючей   |предназначенных для бытового и        |

|    |средой                     |аналогичного общего применения. Общие |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27570.0-87 (МЭК-335-1-76)        |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Общие         |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 335-1-94                   |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Общие         |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60950-2002                 |

|    |                           |"Безопасность оборудования            |

|    |                           |информационных технологий"            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60065-2002.                |

|    |                           |"Аудио-, видео- и аналогичная         |

|    |                           |электронная аппаратура. Требования    |

|    |                           |безопасности"                         |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|20. |Способы и устройства       |ГОСТ 22782.5-78                       |

|    |ограничения энергии        |"Электрооборудование взрывозащищенное |

|    |искрового разряда, ее      |с видом взрывозащиты "Искробезопасная |

|    |безопасные значения        |электрическая цепь". Технические      |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 52274-2004                     |

|    |                           |"Электростатическая искробезопасность.|

|    |                           |Общие технические требования и методы |

|    |                           |испытаний"                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений|

|                              и строений                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|21. |Нормируемый предел         |ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5052-93)  |

|    |огнестойкости строительных |"Электроустановки зданий.             |

|    |конструкций в местах       |Часть 5. Выбор и монтаж               |

|    |прохождения кабельных      |электрооборудования. Глава 52.        |

|    |каналов, коробов, кабелей и|Электропроводки"                      |

|    |проводов                   |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений,  |

|                      строений и пожарных отсеков                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|22. |Методики проведения        |ГОСТ 30247.0-94                       |

|    |стандартных испытаний по   |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |определению пределов       |испытаний на огнестойкость. Общие     |

|    |огнестойкости и классов    |требования"                           |

|    |пожарной опасности         |--------------------------------------|

|    |строительных конструкций   |ГОСТ 30247.1-94                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Несущие и |

|    |                           |ограждающие конструкции"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30247.2-97                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Двери и   |

|    |                           |ворота"                               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30247.3-2002                     |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |испытаний на огнестойкость. Двери шахт|

|    |                           |лифтов"                               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 30403-96                         |

|    |                           |"Конструкции строительные. Метод      |

|    |                           |определения пожарной опасности"       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 31251-2003                       |

|    |                           |"Конструкции строительные. Методы     |

|    |                           |определения пожарной опасности. Стены |

|    |                           |наружные с внешней стороны"           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                      Требования к огнетушителям                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|23. |Технические характеристики |ГОСТ Р 51057-2001                     |

|    |переносных и передвижных   |"Техника пожарная. Огнетушители       |

|    |огнетушителей              |переносные. Общие технические         |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51017-97                       |

|    |                           |"Техника пожарная. Огнетушители       |

|    |                           |передвижные. Общие технические        |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                     Требования к пожарным кранам                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|24. |Внешнее оформление и       |ГОСТ Р 51844-2001                     |

|    |информация о содержимом    |"Техника пожарная. Шкафы пожарные.    |

|    |пожарных шкафов и          |Общие технические требования. Методы  |

|    |многофункциональных        |испытаний"                            |

|    |интегрированных пожарных   |                                      |

|    |шкафов. Их                 |                                      |

|    |укомплектованность         |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                   Требования к пожарным автомобилям                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|25. |Требования к конструкции,  |ГОСТ Р 12.2.144-2005                  |

|    |техническим характеристикам|"Система стандартов безопасности      |

|    |и иным параметрам пожарных |труда. Автомобили пожарные. Требования|

|    |автомобилей                |безопасности. Методы испытаний"       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 52284-2004                     |

|    |                           |"Автолестницы пожарные. Общие         |

|    |                           |технические требования. Методы        |

|    |                           |испытаний"                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                   Требования к пожарным мотопомпам                    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|26. |Требования к конструкции,  |ГОСТ 8554-89                          |

|    |техническим характеристикам|"Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка |

|    |и иным параметрам пожарных |и методы испытаний"                   |

|    |мотопомп                   |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 4.331-85                         |

|    |                           |"Система показателей качества         |

|    |                           |продукции. Мотопомпы пожарные.        |

|    |                           |Номенклатура показателей"             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения|

|-----------------------------------------------------------------------|

|27. |Требования к автоматическим|ГОСТ Р 50680-94                       |

|    |установкам водяного и      |"Установки водяного пожаротушения     |

|    |пенного пожаротушения      |автоматические. Общие технические     |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 50800-95                       |

|    |                           |"Установки пенного пожаротушения      |

|    |                           |автоматические. Общие технические     |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51043-2002                     |

|    |                           |"Установки водяного и пенного         |

|    |                           |пожаротушения автоматические.         |

|    |                           |Оросители. Общие технические          |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51052-2002                     |

|    |                           |"Установки водяного и пенного         |

|    |                           |пожаротушения автоматические. Узлы    |

|    |                           |управления. Общие технические         |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51737-2001                     |

|    |                           |"Установки водяного и пенного         |

|    |                           |пожаротушения автоматические. Муфты   |

|    |                           |трубопроводные разъемные. Общие       |

|    |                           |технические требования. Методы        |

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51114-97                       |

|    |                           |"Установки пенного пожаротушения      |

|    |                           |автоматические. Дозаторы. Общие       |

|    |                           |технические требования. Методы        |

|    |                           |испытаний"                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|     Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения     |

|-----------------------------------------------------------------------|

|28. |Требования к автоматическим|ГОСТ Р 50969-96                       |

|    |установкам газового        |"Установки газового пожаротушения     |

|    |пожаротушения              |автоматические. Общие технические     |

|    |                           |требования. Методы испытаний"         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|   Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|29. |Требования к автоматическим|ГОСТ Р 51091-97                       |

|    |установкам порошкового     |"Установки порошкового пожаротушения  |

|    |пожаротушения              |автоматические. Типы и основные       |

|    |                           |параметры"                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|   Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|30. |Требования к автоматическим|ГОСТ Р 51046-97                       |

|    |установкам аэрозольного    |"Техника пожарная. Генераторы         |

|    |пожаротушения              |огнетушащего аэрозоля. Типы и основные|

|    |                           |параметры"                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|             Требования к средствам индивидуальной защиты              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|31. |Средства индивидуальной    |ГОСТ 6755-88                          |

|    |защиты и спасения людей при|"Поглотитель химический известковый   |

|    |пожаре                     |ХП-И. Технические условия"            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 7040-93                          |

|    |                           |"Пояс пожарный спасательный.          |

|    |                           |Технические условия"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 7041-71                          |

|    |                           |"Карабин пожарный. Технические        |

|    |                           |условия"                              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 6941-99                    |

|    |                           |"ССБТ. Материалы текстильные для      |

|    |                           |средств индивидуальной защиты. Метод  |

|    |                           |определения способности               |

|    |                           |распространения пламени на вертикально|

|    |                           |ориентированных пробах"               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                  Требования к пожарному инструменту                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|32. |Пожарный инструмент        |ГОСТ Р 50982-2003                     |

|    |(механизированный и        |"Техника пожарная. Инструмент для     |

|    |немеханизированный)        |проведения специальных работ на       |

|    |                           |пожаре. Общие технические требования. |

|    |                           |Методы испытаний"                     |

|-----------------------------------------------------------------------|

|              Требования к пожарным гидрантам и колонкам               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|33. |Общие требования к пожарным|ГОСТ 8220-85                          |

|    |гидрантам и колонкам       |"Гидранты пожарные подземные.         |

|    |                           |Технические условия"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 7499-71*                         |

|    |                           |"Колонка пожарная. Технические        |

|    |                           |условия"                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|        Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|34. |Прочностные и              |ГОСТ Р 51049-2008                     |

|    |эксплуатационные           |"Техника пожарная. Рукава пожарные    |

|    |характеристики пожарных    |напорные. Общие технические           |

|    |рукавов и соединительных   |требования. Методы испытаний"         |

|    |головок. Соответствие их   |--------------------------------------|

|    |технических параметров     |ГОСТ 30135-94                         |

|    |используемому пожарному    |"Каркасы тканевязаные для пожарных    |

|    |гидравлическому            |рукавов. Общие технические условия"   |

|    |оборудованию               |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28352-89                         |

|    |                           |"Головки соединительные для пожарного |

|    |                           |оборудования. Типы, основные параметры|

|    |                           |и размеры"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 14286-69*                        |

|    |                           |"Ключи для пожарной соединительной    |

|    |                           |арматуры. Технические условия"        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|    Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|35. |Требования к пожарным      |ГОСТ Р 51115-97                       |

|    |стволам                    |"Техника пожарная. Стволы пожарные    |

|    |                           |лафетные комбинированные. Общие       |

|    |                           |технические требования. Методы        |

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 9923-80*                         |

|    |                           |"Ствол пожарный ручной. Технические   |

|    |                           |условия"                              |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|36. |Требования к               |ГОСТ Р 50409-92                       |

|    |пеногенераторам            |"Генераторы пены средней кратности.   |

|    |                           |Технические условия"                  |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|37. |Требования к пеносмесителям|ГОСТ Р 50408-92                       |

|    |                           |"Пеносмесители. Технические условия"  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|   Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным рукавным    |

|                             разветвлениям                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|38. |Требования к пожарным      |ГОСТ 14279-79*                        |

|    |рукавным водосборникам     |"Водосборник рукавный. Технические    |

|    |                           |условия"                              |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|39. |Требования к пожарным      |ГОСТ Р 50400-92                       |

|    |рукавным разветвлениям     |"Разветвления рукавные. Технические   |

|    |                           |условия"                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим сеткам  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|40. |Требования к пожарным      |ГОСТ Р 50398-92                       |

|    |гидроэлеваторам            |"Гидроэлеватор пожарный. Технические  |

|    |                           |условия"                              |

|----+---------------------------+--------------------------------------|

|41. |Требования к пожарным      |ГОСТ Р 50401-92                       |

|    |всасывающим сеткам         |"Сетки всасывающие. Технические       |

|    |                           |условия"                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных |

|           материалов, к информации об их пожарной опасности           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|42. |Методы определения         |ГОСТ Р ИСО 6942-2007                  |

|    |классификационных признаков|"Одежда для защиты от тепла и огня.   |

|    |устойчивости материалов    |Методы оценки материалов и пакетов    |

|    |специальной защитной одежды|материалов, подвергаемых воздействию  |

|    |к воздействию открытого    |источника теплового излучения"        |

|    |пламени                    |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 9151-2007                  |

|    |                           |"Одежда для защиты от тепла и пламени.|

|    |                           |Метод определения теплопередачи при   |

|    |                           |воздействии пламени"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р ИСО 9185-2007                  |

|    |                           |"Одежда специальная защитная. Метод   |

|    |                           |оценки стойкости к выплеску           |

|    |                           |расплавленного металла"               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 12.4.200-99                    |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Одежда специальная для защиты  |

|    |                           |от тепла и огня. Метод испытаний при  |

|    |                           |ограниченном распространении пламени" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 15025-2007                     |

|    |                           |"Одежда специальная для защиты от     |

|    |                           |тепла и пламени. Метод испытаний на   |

|    |                           |ограниченное распространение пламени" |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|43. |Технические показатели     |ГОСТ 16363-98                         |

|    |средств огнезащиты,        |"Средства огнезащитные для древесины. |

|    |характеризующие область их |Методы определения огнезащитных       |

|    |применения, пожарную       |свойств"                              |

|    |опасность, способ          |                                      |

|    |подготовки поверхности,    |                                      |

|    |виды и марки грунтов,      |                                      |

|    |способ нанесения на        |                                      |

|    |защищаемую поверхность,    |                                      |

|    |условия сушки, огнезащитную|                                      |

|    |эффективность этих средств,|                                      |

|    |способ защиты от           |                                      |

|    |неблагоприятных            |                                      |

|    |климатических воздействий, |                                      |

|    |условия и срок эксплуатации|                                      |

|    |огнезащитных покрытий. Меры|                                      |

|    |безопасности при проведении|                                      |

|    |огнезащитных работ         |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|    Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|44. |Требования пожарной        |ГОСТ 28157-89                         |

|    |безопасности к             |"Пластмассы. Методы определения       |

|    |электротехнической         |стойкости к горению"                  |

|    |продукции исходя из ее     |--------------------------------------|

|    |конструктивных особенностей|ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003             |

|    |и области применения       |"Испытания на пожарную опасность.     |

|    |                           |Часть 1-1. Руководство по оценке      |

|    |                           |пожарной опасности электротехнических |

|    |                           |изделий. Основные положения"          |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80)        |

|    |                           |"Испытания на пожароопасность. Методы |

|    |                           |испытаний. Испытания нагретой         |

|    |                           |проволокой"                           |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27484-87                         |

|    |                           |"Испытания на пожароопасность. Методы |

|    |                           |испытаний. Испытание горелкой с       |

|    |                           |игольчатым пламенем"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27924-88                         |

|    |                           |"Испытания на пожароопасность. Методы |

|    |                           |испытаний. Испытания на плохой контакт|

|    |                           |при помощи накальных элементов"       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28779-90                         |

|    |                           |"Материалы электроизоляционные        |

|    |                           |твердые. Методы определения           |

|    |                           |воспламеняемости под воздействием     |

|    |                           |источника зажигания"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28913-91                         |

|    |                           |"Методы испытаний по оценке           |

|    |                           |восприимчивости к зажиганию под       |

|    |                           |воздействием тепловых источников в    |

|    |                           |виде проволок, раскаленных            |

|    |                           |электрическим током"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 10345.1-78                       |

|    |                           |"Материалы электроизоляционные        |

|    |                           |твердые. Метод определения стойкости к|

|    |                           |действию электрической дуги малого    |

|    |                           |тока высокого напряжения"             |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27712-88                         |

|    |                           |"Пластики слоистые листовые. Метод    |

|    |                           |ускоренного испытания на              |

|    |                           |нагревостойкость"                     |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79)            |

|    |                           |"Материалы электроизоляционные        |

|    |                           |твердые. Метод определения            |

|    |                           |сравнительного и контрольного индексов|

|    |                           |трекингостойкости во влажной среде"   |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001            |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Дополнительные|

|    |                           |требования к холодильным приборам,    |

|    |                           |мороженицам и устройствам для         |

|    |                           |производства льда и методы испытаний" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 335-1-94                   |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Общие         |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)        |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Общие         |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 50829-95                         |

|    |                           |"Безопасность радиостанций и          |

|    |                           |радиоэлектронной аппаратуры с         |

|    |                           |использованием приемопередающей       |

|    |                           |аппаратуры и их составных частей.     |

|    |                           |Общие требования и методы испытаний"  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51326.1-99                     |

|    |                           |"Выключатели автоматические,          |

|    |                           |управляемые дифференциальным током,   |

|    |                           |бытового и аналогичного назначения без|

|    |                           |встроенной защиты от сверхтоков. Часть|

|    |                           |1. Общие требования и методы          |

|    |                           |испытания"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51327.1-99                     |

|    |                           |"Выключатели автоматические,          |

|    |                           |управляемые дифференциальным током,   |

|    |                           |бытового и аналогичного назначения со |

|    |                           |встроенной защитой от сверхтоков.     |

|    |                           |Часть 1. Общие требования и методы    |

|    |                           |испытания"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 52274-2004                     |

|    |                           |"Электростатическая искробезопасность.|

|    |                           |Общие технические требования и методы |

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96                |

|    |                           |"Безопасность бытовых и аналогичных   |

|    |                           |электрических приборов. Дополнительные|

|    |                           |требования к кухонным машинам и методы|

|    |                           |испытаний"                            |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003               |

|    |                           |"Светильники. Часть 1. Общие          |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84)        |

|    |                           |"Испытания на пожароопасность. Методы |

|    |                           |испытаний. Испытания на плохой контакт|

|    |                           |при помощи накальных элементов"       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81)            |

|    |                           |"Материалы электроизоляционные        |

|    |                           |твердые. Методы определения           |

|    |                           |воспламеняемости под воздействием     |

|    |                           |источника зажигания"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 20.57.406-81                     |

|    |                           |"Комплексная система контроля         |

|    |                           |качества. Изделия электронной техники,|

|    |                           |квантовой электроники и               |

|    |                           |электротехнические. Методы испытаний" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51325.1-99                     |

|    |                           |"Соединители электрические бытового и |

|    |                           |аналогичного назначения. Часть 1.     |

|    |                           |Общие требования и методы испытаний"  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 12.2.007.14-75                   |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Кабели и кабельная арматура.   |

|    |                           |Требования безопасности"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003              |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |племени. Сохранение работоспособности.|

|    |                           |Часть 11. Испытательное оборудование. |

|    |                           |Воздействие пламени температурой не   |

|    |                           |менее 7500С"                          |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003              |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Сохранение работоспособности.|

|    |                           |Часть 21. Проведение испытаний и      |

|    |                           |требования к ним. Кабели на           |

|    |                           |номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ" |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003              |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Сохранение работоспособности.|

|    |                           |Часть 23. Проведение испытаний и      |

|    |                           |требования к ним. Кабели электрические|

|    |                           |для передачи данных"                  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003              |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Сохранение работоспособности.|

|    |                           |Часть 25. Проведение испытаний и      |

|    |                           |требования к ним. Кабели оптические"  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007             |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 1-1. Испытание на      |

|    |                           |нераспространение горения одиночного  |

|    |                           |вертикально расположенного            |

|    |                           |изолированного провода или кабеля.    |

|    |                           |Испытательное оборудование"           |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007             |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 1-2. Испытание на      |

|    |                           |нераспространение горения одиночного  |

|    |                           |вертикально расположенного            |

|    |                           |изолированного провода или кабеля.    |

|    |                           |Проведение испытания при воздействии  |

|    |                           |пламенем газовой горелки мощностью 1  |

|    |                           |кВт с предварительным смешением газов"|

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007             |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 1-3. Испытание на      |

|    |                           |нераспространение горения одиночного  |

|    |                           |вертикально расположенного            |

|    |                           |изолированного провода или кабеля.    |

|    |                           |Проведение испытания на образование   |

|    |                           |горящих капелек/частиц"               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-10. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей.          |

|    |                           |Испытательная установка"              |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-21. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей. Категория|

|    |                           |А F/R"                                |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-22. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей. Категория|

|    |                           |А"                                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-23. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей. Категория|

|    |                           |В"                                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-24. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей. Категория|

|    |                           |С"                                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005            |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 3-25. Распространение  |

|    |                           |пламени по вертикально расположенным  |

|    |                           |пучкам проводов или кабелей. Категория|

|    |                           |D"                                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60754-1-99                 |

|    |                           |"Испытания материалов конструкции     |

|    |                           |кабелей при горении. Определение      |

|    |                           |количества выделяемых газов галогенных|

|    |                           |кислот"                               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60754-2-99                 |

|    |                           |"Испытания материалов конструкции     |

|    |                           |кабелей при горении. Определение      |

|    |                           |степени кислотности выделяемых газов  |

|    |                           |измерением рН и удельной проводимости"|

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005               |

|    |                           |"Измерение плотности дыма при горении |

|    |                           |кабелей в заданных условиях. Часть 1. |

|    |                           |Испытательное оборудование"           |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005               |

|    |                           |"Измерение плотности дыма при горении |

|    |                           |кабелей в заданных условиях. Часть 2. |

|    |                           |Метод испытания и требования к нему"  |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007             |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 2-1. Испытание на      |

|    |                           |нераспространение горения одиночного  |

|    |                           |вертикально расположенного            |

|    |                           |изолированного провода или кабеля     |

|    |                           |небольших размеров. Испытательное     |

|    |                           |оборудование"                         |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007             |

|    |                           |"Испытания электрических и оптических |

|    |                           |кабелей в условиях воздействия        |

|    |                           |пламени. Часть 2-2. Испытание на      |

|    |                           |нераспространение горения одиночного  |

|    |                           |вертикально расположенного            |

|    |                           |изолированного провода или кабеля     |

|    |                           |небольших размеров. Проведение        |

|    |                           |испытания диффузионным пламенем"      |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 10456-80                         |

|    |                           |"Пластмассы. Метод определения        |

|    |                           |поведения пластмасс при контакте с    |

|    |                           |раскаленным стержнем"                 |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 22782.5-78* (СТ СЭВ 3143-81)     |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное |

|    |                           |с видом взрывозащиты "Искробезопасная |

|    |                           |электрическая цепь". Технические      |

|    |                           |требования и методы испытаний"        |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 27710-88 (СТ СЭВ 4127-83)        |

|    |                           |"Материалы электроизоляционные. Общие |

|    |                           |требования к методу испытания на      |

|    |                           |нагревостойкость"                     |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ 28257-89                         |

|    |                           |"Пластмассы. Термогравиметрический    |

|    |                           |анализ полимеров. Метод сканирования  |

|    |                           |по температуре"                       |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 12.2.143-2002                  |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Системы фотолюминесцентные     |

|    |                           |эвакуационные. Элементы систем.       |

|    |                           |Классификация. Общие технические      |

|    |                           |требования. Методы контроля"          |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 12.3.047-98                    |

|    |                           |"Система стандартов безопасности      |

|    |                           |труда. Пожарная безопасность          |

|    |                           |технологических процессов. Общие      |

|    |                           |требования. Методы контроля"          |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.2-99                     |

|    |                           |(МЭК 60079-1А-75)                     |

|    |                           |"Электрооборудование                  |

|    |                           |взрывозащищенное. Часть 1.            |

|    |                           |Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая|

|    |                           |оболочка". Дополнение 1. Приложение D.|

|    |                           |Метод определения безопасного         |

|    |                           |экспериментального максимального      |

|    |                           |зазора"                               |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.5-99                     |

|    |                           |(МЭК 60079-4-75)                      |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 4. Метод определения температуры|

|    |                           |самовоспламенения"                    |

|    |                           |--------------------------------------|

|    |                           |ГОСТ Р 51330.11-99                    |

|    |                           |(МЭК 60079-12-78)                     |

|    |                           |"Электрооборудование взрывозащищенное.|

|    |                           |Часть 12. Классификация смесей газов и|

|    |                           |паров с воздухом по безопасным        |

|    |                           |экспериментальным максимальным зазорам|

|    |                           |и минимальным воспламеняющим токам"   |

+-----------------------------------------------------------------------+

Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р